## 4.7三环（变压器）
报价单位及电话： 报价人签字及盖章： 税率： 付款方式：验收合格支付总价款的90%。剩余10%作为质保金，12个月内无问题，一次性支付。
序号 | 类别 | 施工内容 | 数量 | 单位 | 最高限制单价 （元） | 最高限制总价 （元） | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注
1 | 定向钻回拖PE管 | 定向钻回拖PE管，包工包料 | 240 | 米 | 250 | 60000
2 | 高压电缆挖沟下管 | 沟深700MM挖填，带PE100套管 | 230 | 米 | 87 | 20010
3 | 变压器采购安装 | 250KVA变压器采购及安装 | 1 | 台 | 70000 | 70000
4 | 高压电缆敷设 | YJV22-10-3X35MM²带电缆敷设 | 500 | 米 | 50 | 25000
5 | 高压电缆接头 | 两套共6个为1组 | 1 | 组 | 2000 | 2000
6 | 供电局设计费 | 一项 | 0 |  | 5000 | 5000
7 | 供电局打压试验 | 一项 | 0 |  | 5000 | 5000
8 | 西侧埋低压电缆 | 包括挖填沟，下YJV22-4X50平方电缆 | 100 | 米 | 50 | 5000
9 | 东侧埋低压电缆 | 包括挖填沟，下YJV22-4X51平方电缆 | 500 | 米 | 50 | 25000
合计 | [5 empty] | 217010
报价须知：1.报价为总价计算，包含材料费、安装费和税金（增值税专用发票）等所有相关费用，报价必须唯一。 2.必须填写税率且签字盖章视为有效，否则无效。 3.最高限价：总价217010元，不得超过最高限价，超过及作废。